| БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ БОРАЙ РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ КӘШКӘЛӘҮ АУЫЛ СОВЕТЫ АУЫЛ БИЛӘМӘҺЕ ХАКИМИЯТЕ 452967,Кәшкәләү ауылы, ӘхмәтЗакировурамы,24 т. (34756) 2-63-38, e-mail: adm_kashkоlevo@mail.ru |  | РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАШКАЛЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БУРАЕВСКИЙ РАЙОН 452967, д.Кашкалево, ул.Ахмета Закирова,24 т. (34756) 2-63-38, e-mail: adm_kashkоlevo@mail.ru |
| --- | --- | --- |

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# 20 февраля 2023 г.                                                                                     № 6

Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Кашкалевский сельсовет муниципального района Бураевский район Республики Башкортостан на 2023-2027 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Градостроительным кодексом, Уставом сельского поселения Кашкалевский сельсовет муниципального района Бураевский район Республики Башкортостан постановляю:

1.Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Кашкалевский сельсовет муниципального района Бураевский район Республики Башкортостан на 2023-2027 годы (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление на информационном стенде и на официальном сайте администрации сельского поселения.

3. Контроль за исполнение настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения 	                                   Д.В.Ахметов

# Приложение

# к постановлению администрации

# сельского поселения

# Кашкалевский сельсовет

# муниципального района

# Бураевский район

# Республики Башкортостан

# от 20.02.2023 г. № 6

# Программа

# комплексного развития коммунальной инфраструктуры сельского поселения Кашкалевский сельсовет муниципального района Бураевский район Республики Башкортостан на 2023-2027 годы

# д.Кашкалево

2023 год

# Паспорт

# программы комплексного развития

# систем коммунальной инфраструктуры

# СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАШКАЛЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
муниципального района Бураевский район Республики Башкортостан

на период 2023-2027 гг.

| Наименование программы | - Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Кашкалевский сельсовет муниципального района Бураевский район Республики Башкортостан на 2023-2027 гг.; |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Федеральный закон от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; - Генеральный план развития муниципального образования. |
| Заказчик Программы | Администрация сельского поселения Кашкалевский сельсовет муниципального района Бураевский район Республики Башкортостан |
| Разработчик Программы | - Администрация сельского поселения Кашкалевский сельсовет муниципального района Бураевский район Республики Башкортостан |
| Исполнители Программы | - Администрация Сельского поселения Кашкалевский сельсовет муниципального района Бураевский район Республики Башкортостан |
| Цели Программы | Предоставление качественных жилищно-коммунальных услуг потребителям при соответствии требованиям экологических стандартов. Комплексная модернизация и реконструкция существующей системы. Формирование экономических и организационных условий развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Каинлыковский сельсовет. Формирование и совершенствование экономических и организационных механизмов снижения стоимости услуг при сохранении объемов и качества предоставления услуг, устойчивости функционирования систем коммунальной инфраструктуры. Совершенствование экономических и организационных механизмов повышения энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры. Улучшение состояния окружающей среды, экологической безопасности, создание благоприятных условий для проживания людей. Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг на основе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры. Повышение эффективности управления коммунальной инфраструктурой |
| Задачи Программы | - Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, повышение надежности и качества предоставляемых услуг; - Совершенствование финансово-экономических, договорных отношений в жилищно-коммунальном комплексе, обеспечение доступности для населения стоимости жилищно-коммунальных услуг; - Программное управление энерго- и ресурсосбережением, и повышением энергоэффективности; - Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования; - Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| Срок реализации Программы | - Реализация программы планируется на 2023 – 2027 годы |
| Источники финансирования Программы | - Финансирование Программой осуществляется за счет средств республиканского, муниципального бюджетов и внебюджетных источников; - Объёмы финансирования ежегодно подлежат уточнению, исходя из возможности бюджетов на очередной финансовый год. |
| Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации Программы | Снижение степени риска объектов коммунальной инфраструктуры, повышение надежности их работы; Развитие систем водоснабжения и улучшение качества питьевой воды; Повышение качества обслуживания населения; Повышение эффективности управления коммунальной инфраструктурой; Создание благоприятных и безопасных условий для жителей поселения, обеспечение питьевой водой; Приемка объектов в эксплуатацию; Наличие уличного освещения в населенных пунктах; Сбор и вывоз ТБО; Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры сельского поселения Кашкалевский сельсовет, снижение эксплуатационных затрат; Устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека; улучшение экологического состояния окружающей среды; Развитие водоснабжения и водоотведения: - повышение надежности водоснабжения и водоотведения; - повышение экологической безопасности; - соответствие параметров качества питьевой воды установленным нормативам СанПин; - сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции; Утилизация твердых бытовых отходов: - улучшение санитарного состояния территории сельского поселения Кашкалевский сельсовет; - улучшение экологической обстановки в сельском поселении Кашкалевский сельсовет. |

1. Введение

Настоящая Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Градостроительным кодексом, Уставом сельского поселения Кашкалевский сельсовет муниципального района Бураевский район Республики Башкортостан.

Разработка настоящей Программы вызвана необходимостью формирования современной системы ценообразования, обеспечения ресурсосбережения, формирования рыночных механизмов функционирования жилищно-коммунального комплекса и условий для привлечения инвестиций, формирования новых подходов к строительству жилых и социальных объектов, повышения эффективности градостроительных решений, развития конкуренции в сфере предоставления услуг.

Программа «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Кашкалевский сельсовет  на 2023-2027 годы» определяет комплекс мероприятий, способствующих повышению качества предоставляемых коммунальных услуг, надежности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения, направленных на ликвидацию дотационности жилищно-коммунального хозяйства (далее ЖКХ) и способствующих режиму его устойчивого достаточного финансирования, а также обеспечивающих комфортные и безопасные условия проживания людей.

Главным звеном программы является работа по модернизации оборудования, замене ветхих и устаревших сетей на современные, эффективные, с учетом внедрения ресурсосберегающих технологий и мер стимулирования энергосберегающих программ, возможности использования и привлечения предприятием ЖКХ всех доступных ресурсов, включая собственные, что позволит решить вопросы надежного и качественного обеспечения потребителей услугами жилищно-коммунального хозяйства.

# 2. Цели и задачи

Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в сельском поселении Кашкалевский сельсовет муниципального района Бураевский район является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

Основными задачами Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования являются:

- Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем;

- Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем с планом социально-экономического развития муниципального образования.

- Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации;

- Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг;

- Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры;

В Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры включены мероприятия по повышению эффективности работы коммунального комплекса, которые представляют собой:

- перечень мероприятий по реконструкции, модернизации и капитальному ремонту систем коммунальной инфраструктуры;

- срок реализации мероприятий;

- финансовые потребности на реализацию мероприятий.

План мероприятий разработан в целях повышения качества и надежности услуг, оказываемых в сфере жилищно-коммунального комплекса муниципального образования на основе анализа существующего состояния инженерных систем коммунальной инфраструктуры.

3. Характеристика сельского поселения Кашкалевский сельсовет муниципального района Бураевский район Республики Башкортостан

Сельское поселение Кашкалевский сельсовет находится в Российской Федерации, Республике Башкортостан, в Бураевском районе. Республика Башкортостан входит в состав Приволжского Федерального округа и является одним из крупнейших субъектов России – ее площадь составляет 142947 км2 (0,7% территории России), (27-е место в РФ).

Важнейшая черта географического положения Башкортостана состоит в том, что он находится на стыке не только двух континентов, но и на стыке двух экономических районов (Приволжского и Уральского) и соединяет их. Транзитное экономико-географическое положение РБ по отношению к территориям Приволжского и Уральского федеральным округам позволяет говорить о создании благоприятных предпосылок для активизации хозяйственной и иной деятельности в районах, прилегающих к основным транзитным коридорам широтного направления.

Бураевский район расположен в северо-западной части Башкортостана, в бассейне рек Агидель и Быстрый Танып, между городами Бирск и Янаул. Граничит с Бирским, Дюртюлинским, Калтасинским, Янаульским, Татышлинским, Балтачевским, Мишкинским районами. Район занимает 1820 км2. Численность населения Бураевского района составляет более 25 тыс. человек.

Районный центр – с. Бураево, находится в 152 км от города Уфы, в 70 км от ближайшей железнодорожной станции Янаул, в 100 км от города Нефтекамска. На территории района проходят дороги регионального значения Уфа – Бирск – Янаул, Уфа – Бирск – Старобалтачево, межмуниципального значения Дюртюли – Старобалтачево. Пристань Вострецово на р. Белой входит в систему речного транспорта республики.

Административное деление муниципального района представлено 13 сельскими поселениями: Азяковский сельсовет, Бураевский сельсовет, Вострецовский сельсовет, Каинлыковский сельсовет, Кашкалевский сельсовет, Каинлыковский сельсовет, Кузбаевский сельсовет, Тангатаровский сельсовет, Тепляковский сельсовет, Челкаковский сельсовет, Бадраковский сельсовет, Ванышевский сельсовет, Тазларовский сельсовет.

Площадь сельского поселения Кашкалевский сельсовет составляет 13451,9 га. Оно расположено в восточной части муниципального района Бураевский район Республики Башкортостан. Сельское поселение Кашкалевский сельсовет граничит на севере – с сельским поселением Тазларовский сельсовет, на востоке – с Балтачевским районом, на юге – с Мишкинским районом, на западе – с сельским поселением Азяковский сельсовет муниципального района Бураевский район Республики Башкортостан.

Административный  центр сельского поселения – деревня Кашкалево.

Деревня Кашкалево расположена в центральной части СП Кашкалевский сельсовет. Расстояние от деревни Кашкалево до районного центра села Бураево 24 километров, до ближайшей железнодорожной станции Янаул 92 километра, до столицы Республики Башкортостан г. Уфы 175 километров.

По административно-территориальному делению в состав сельского поселения  Кашкалевский сельсовет входят 8 сельских населенных пунктов: деревня Кашкалево, деревня Бакалы, деревня Даутларово, деревня Ишмаметово, деревня Ленин-Буляк, деревня Новокарагушево, деревня Старокарагушево, деревня Фрунзе.

Площадь населенных пунктов СП Кашкалевский сельсовет

(по результатам обмера опорного плана), га

| Наименование населенного пункта | Площадь населенных пунктов |
| --- | --- |
| д. Кашкалево | 113,9 |
| д. Бакалы | 83,1 |
| д. Даутларово | 123,8 |
| д. Ишмаметово | 36,4 |
| д. Ленин-Буляк | 14,5 |
| д. Новокарагушево | 37,6 |
| д. Старокарагушево | 107,4 |
| д. Фрунзе | 24,1 |
| Всего по СП | 540,8 |

4. Оценка состояния инженерной инфраструктуры

4.1. Водоснабжение

Основными водопотребителями, расположенными на территории сельского поселения Кашкалевский сельсовет, являются населенные пункты и производственные объекты. В настоящее время хозяйственно-питьевое

водоснабжение базируется на использовании подземных вод. По обеспеченности водными ресурсами Бураевский район и, в частности, сельское поселение Кашкалевский сельсовет относится к относительно надежно обеспеченным по подземным источникам водоснабжения.

Источниками водоснабжения сельского поселения Кашкалевский сельсовет являются скважины (4 шт.) глубиной по 70 м, расположенные на территории д. Кашкалево (2 скв.), д. Старокарагушево (1 скв.), д. Ишмаметово (1 скв.). Скважины пробурены в 1980-1983 гг. Водонапорные башни находятся в аварийном состоянии (износ – более 80%).

Централизованным водоснабжением охвачены: д. Кашкалево, д. Старокарагушево. В настоящее время в д.Ишмаметово централизованное водоснабжение отсутствует.

Все скважины оборудованы погружными насосами марки ЭЦВ 6-10-80.

Электронасосные агрегаты вертикальные многоступенчатые погружные

предназначены для подъема из скважин воды общей минерализацией до 1500 мг/л, водородным показателем рН 6,5 - 9,5, с температурой до 25 0С., с массовой долей твердых механических примесей не более 0,01%, с содержанием хлоридов не более 350 мг/л, сульфатов не более 500 мг/л. сероводорода не более 1,5 мг/л.

В остальных населенных пунктах сельского поселения водоснабжение

осуществляется из скважин и колодцев на личном подворье.

д. Бакалы – централизованного водоснабжения нет. Снабжение жителей водой ведется из родников и индивидуальных колодцев.

д. Даутларово – централизованного водоснабжения нет. Снабжение жителей водой ведется из родников и индивидуальных колодцев.

д. Ишмаметово – централизованного водоснабжения нет. Снабжение жителей водой ведется из родников и индивидуальных колодцев.

д. Ленин-Буляк – централизованного водоснабжения нет. Снабжение жителей водой ведется из родников и индивидуальных колодцев.

д.Новокарагушево – централизованного водоснабжения нет. Снабжение жителей водой ведется из родников и индивидуальных колодцев.

д.Фрунзе– централизованного водоснабжения нет. Снабжение жителей водой ведется из родников и индивидуальных колодцев.

Анализируя существующее состояние системы водоснабжения выявлено:

- в связи с резким понижением мощности питающих родников и колодцев в населенных пунктах сельского поселения ощущается постоянная нехватка воды для хозяйственных и технических нужд, оптимальный вариант выхода из сложившейся ситуации – это бурение скважины.

Водоохранные зоны родников, рек и озер не защищены, состояние зон санитарной охраны источников водоснабжения неудовлетворительное.

4.2. Электроснабжение

Система электроснабжения сельского поселения Кашкалевский сельсовет муниципального района Бураевский район Республики Башкортостан централизованная. Основными источниками электроснабжения являются распределительные подстанции (КТП).

Основным централизованным источником электроснабжения является распределительные подстанции (КТП),   в количестве 18 шт., в д. Кашкалево – 3 шт., в д. Бакалы  – 3 шт., в д. Даутларово – 3 шт., д. Ишмаметово  – 3 шт., д. Ленин-Буляк – 1 шт., д. Новокарагушево- 1 шт., д.Старокарагушево- 3 шт., д.Фрунзе- 1 шт.

Электроснабжение потребителей на территории района обеспечивает Бураевский РЭС.

Для высоковольтных линий электропередач используются провода типа АС-70-120, при прокладке новых линий электропередач для снабжения новых объектов электроэнергией рекомендуется применение самонесущего изолированного провода СИП 2А.

Электрические нагрузки определены в соответствии с республиканскими нормативами градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» по укрупненным показателям электропотребления для сельских поселений, предусматривающим электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения, канализации, теплоснабжения.

4.3. Газоснабжение

Газоснабжение населения в трех населенных пунктах сельского поселения Кашкалевскийй сельсовет муниципального района Бураевский район Республики Башкортостан ведется от сетевого природного газа, осуществляется филиалом ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в г. Бирске Республики Башкортостан.

Основными потребителями газа являются:

-котельные общественных и административно-бытовых зданий, подключение которых предусмотрено к газопроводу среднего давления Р <0,003МПа;

- жилые дома, отопление которых предусмотрено от газовых котлов типа АОГВ, установленных в каждом доме. Газоснабжение жилых домов осуществляется сетевым газом низкого давления Р <0,003 МПа.

Газоснабжение жилых домов и котельных производится газом низкого давления после понижения давления в ГРП.

Требуется прокладка газопровода низкого давления – 9,7 км в д. Даутларово и Ишмаметово.

5. Комплексное развитие системы утилизации (захоронения) ТБО

Приоритет в регулировании деятельности по обращению с отходами производства и потребления принадлежит Федеральному Закону от 24 июня 1998 г. № 89 «Об отходах производства и потребления», который определяет правовые основы обращения с отходами производства и потребления на территории РФ.

Источниками образования твердых бытовых и приравненных к ним отходов являются: население, учреждения и предприятия общественного назначения, осуществляющие свою деятельность на территории Сельского поселения Кашкалевский сельсовет муниципального района.

Очистка территории Сельского поселения Кашкалевский сельсовет муниципального района Бураевский район Республики Башкортостан - одно из важнейших мероприятий, направленных на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды.

В свою очередь  на площадке для временного хранения твёрдых бытовых отходов проведены мероприятия по содержанию и наведению на них чистоты и порядка, складирования отходов в контейнеры. Вывоз твёрдых бытовых отходов от населения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц осуществляется ООО «Дюртюлимелиоводстрой».

Мероприятия по улучшению санитарно-эпидемиологических условий территории сельского поселения Кашкалевский сельсовет:

- ликвидация несанкционированных свалок с последующим проведением рекультивации территории, расчистка  захламленных участков территории.

6. Перечень основных мероприятий Программы

Основные мероприятия Программы направлены на достижение целей Программы - снижение уровня общего износа основных фондов, улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.

Организационные мероприятия предусматривают:

- формирование перечня объектов, подлежащих реконструкции, модернизации, капитальному ремонту (Приложение № 1);

- определение ежегодного объема средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию мероприятий Программы на осуществление долевого финансирования строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях обеспечения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;

Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, включенных в Программу, должен быть завершен в пределах срока действия Программы. В результате реализации программных мероприятий будет достигнут положительный социально-экономический эффект, выражающийся в улучшении качества предоставляемых коммунальных услуг по электро-, водоснабжению и газоснабжению. Позитивным итогом реализации программы станет снижение социальной напряженности вследствие реального улучшения условий проживания населения в связи с повышением качества предоставляемых коммунальных услуг. Развитие коммунальной инфраструктуры позволит обеспечить потребности в дополнительном предоставлении услуг по электро-, водоснабжению, газоснабжению, а также позволит обеспечить качественное бесперебойное предоставление коммунальных услуг потребителям.

7. Механизм реализации Программы

Администрация сельского поселения сельского поселения Кашкалевский сельсовет муниципального района Бураевский район Республики Башкортостан в рамках настоящей Программы:

- осуществляет общее руководство, координацию и контроль за реализацией Программы;

- формирует перечень объектов, подлежащих включению в Программу (Приложение № 1);

- осуществляет обеспечение разработки проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры;

- заключает с исполнителями необходимые контракты на выполнение проектно-сметных работ на строительство, реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры соответствие с Федеральным законом Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

- предоставляет отчеты об объемах реализации Программы и расходовании средств в вышестоящие органы.

8. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств сельского поселения с привлечением средств республиканского бюджета, районного бюджета, других источников финансирования. Финансирование Программы предусматривает финансирование из республиканского и районного бюджетов в виде дотаций местному бюджету на условиях софинансирования.

Объемы финансирования Программы на 2023-2027 годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке после принятия бюджетов на очередной финансовый год.

9. Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее исполнения

Заказчик осуществляет контроль за ходом реализации Программы, обеспечивает согласование действий по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию бюджетных средств, разрабатывает и представляет в установленном порядке бюджетную заявку на ассигнование из местного бюджета и бюджетов других уровней для финансирования, а также подготавливает информацию о ходе реализации Программы за отчетный год.

Контроль за Программой включает периодическую отчетность о реализации программных мероприятий и рациональном использовании исполнителями выделяемых им финансовых средств, качестве реализуемых программных мероприятий, сроках исполнения муниципальных контрактов.

Исполнители программных мероприятий в установленном порядке отчитываются перед заказчиком о целевом использовании выделенных им финансовых средств.

Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых мероприятий, а также продление срока ее реализации осуществляется в установленном порядке по предложению заказчика, разработчиков Программы.

10. Оценка эффективности реализации Программы

Успешная реализация Программы позволит:

- обеспечить жителей поселения бесперебойным, безопасным предоставлением коммунальных услуг (электроснабжения, водоснабжения, газоснабжения);

- поэтапно восстановить ветхие водопроводные сети и другие объекты жилищно-коммунального хозяйства поселения;

- сократить потребление электроресурсов за счет применения более энергоэффективного оборудования.

Глава сельского поселения                                       Д.В.Ахметов

ПРИЛОЖЕНИЕ

к Программе комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры

сельского поселения Кашкалевский  сельсовет

муниципального района Бураевский район

Республики Башкортостан  на 2023-2027 годы

Перечень объектов, включенных в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения

Кашкалевский  сельсовет на 2023-2027 годы

| № п/п | Наименование объекта | Срок реализации | Сумма (руб.) | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение |
| 1. | Оформление в собственность водопровода в д.Старокарагушево | 2023 | 10000 | Бюджет сельского поселения |
| 2. | Постановка на кадастровый учет водопровода в д. Ишмаметово | 2024 | 40000 | Бюджет сельского поселения |
| 3. | Постановка на кадастровый учет водопровода в д. Кашкалево | 2025 | 50000 | Бюджет сельского поселения |
|  | ИТОГО: |  | 100000 |  |
| Электроснабжение |
| 5. | Ремонт, замена, установка дополнительных светильников уличного освещения в населенных пунктах сельского поселения д.Даутларово д.Старокарагушево | 2023-2027 | 500000 | Бюджеты всех уровней |
|  | ИТОГО: |  | 500000 |  |
| Дорожное строительство |
| 6. | Текущий ремонт автомобильных дорог местного значения: д.Бакалы, ул. Агзама Ямалова,700м; д.Кашкалево, ул.Школьная, 900м; ул.Ахмета Закирова, 900м. | 2023-2027 | 1000000 | Бюджеты всех уровней |
|  | ИТОГО: |  | 1000000 |  |
| Сбор твердых коммунальных отходов и ликвидация несанкционированных свалок |
| 7. | Приобретение дополнительных контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов: д.Бакалы- 2шт. д.Кашкалево-2 шт. д.Старокарагушево-3 шт. | 2023-2027 | 150000 | Бюджет сельского поселения |
| 8. | Ликвидация несанкционированной свалки с последующим проведением рекультивации территории, расчистка захламленных участков территории в д. Даутларово ( собственность СП) | 2023-2024 | 150000 | Бюджет сельского поселения |
|  | ИТОГО: |  | 300000 |  |
|  | ВСЕГО: |  | 1900000 |  |